Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по УГО департамента труда и социального развития Приморского края ________________Е.Н.Заикина

«______»______________2014 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N  1

# 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение  - школа № 22 Уссурийского городского округа.

1.2. Адрес объекта 692511 г Уссурийск ул. Володарского,14

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _из 3-х этажей, 4549 кв. м

- часть здания 1 и 2 этажей (или на 1 и 2 этаже)

- наличие прилегающего земельного участка 7500  кв. м

1.4. Год постройки здания _1977 г., установка пластиковых окон в 2012г.,  ремонт фасада в 2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014-2015гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22» Уссурийского городского округа

МБОУ СОШ № 22 УГО

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 692511

г Уссурийск ул. Володарского, 14

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)   государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

692519  г Уссурийск  ул. Некрасова, 66

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

## На объекте, дистанционно, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

## Все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

727 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:

да

# 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Путь следования автобусным маршрутом №2, № 3, № 25, №29, № 40 до остановки «Гортеатр».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта Гортеатр  250м.

3.2.2 время движения (пешком)  5 мин от остановки Горького.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да;

3.2.4 Перекрестки:  один нерегулируемый перекресток около остановки Володарского, один нерегулируемый через ул.Горького.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

## Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути:

Нет (перепады, высоты отсутствуют)

Их обустройство для инвалидов на коляске:  нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

______________________________

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (У,Г,О), ДУ (К,С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ- (С), ВНД (К,О), ДП-И (У,Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И, (У, Г), ДУ (К,О,С) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (У,Г), ДУ-С (О,С) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У,Г), ДУ (С,О), ВНД (К) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (К,О,У), Д,У (С,Г) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (У, Г), ДУ (С,К,О) |

______________________________

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И (Г,У), ДУ (С,О,К). Нет пандуса на входе и запасных выходах, кнопки вызова помощи, водоотвода для сточных вод, отсутствуют различные средства сигнализации (тактильные, акустические, световые), наличие порогов на путях движения, ширина дверей для всех видов инвалидов не соответствует, узкие пути движения, крутые ступени эвакуации. Необходимо провести работы для всех категорий инвалидов.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| NN п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный и текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный и текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный и текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Туалетная комната | Капитальный и текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт и альтернативная форма обслуживания. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный и текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Необходим ремонт |

______________________________

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2.Период проведения работ:

в рамках исполнения плана  на 2014 – 2018 г г

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: посещение объекта для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДЧ-В

4.4. Для принятия решения требуется,  (нужное подчеркнуть):

Согласование  работ с надзорными органами ( в сфере строительства, охраны памятников, разработка проектно-сметной документации, согласование с вышестоящей организацией (Управление образования и молодежной политики УГО), согласование с общественными организациями инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

Отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации: Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, Учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

# 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "____" _____________ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: N акта _______ от "____" _______ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____________________ от "____" _______ 20__ г.